PROGRAMMA

ISTITUTO: I.I.S.S. “PIETRO SETTE” ANNO SCOLASTICO 2025/2026 INDIRIZZO Manutenzione ed Assistenza Tecnica

CLASSE 3 SEZIONE A

DISCIPLINA Tecnologie e Tecniche di Installazione E Manutenzione

DOCENTE Sozio Filomena – D’Addario Raffaele

QUADRO ORARIO (N. ore settimanali nella classe) 4 ore settimanali di cui 3 di compresenza

UDA 1: ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE

⮚ Definizione del problema (problem setting): definizione dei termini del problema e  formulazione della diagnosi

⮚ Soluzione del problema (problem solving): strategie risolutive, sequenza degli interventi,  mezzi e metodi di lavoro, tempistiche, fabbisogno di ricambi.

⮚ Condizioni di emergenza: interventi tampone

⮚ Definizione e ambiti della manutenzione

⮚ Tipi di manutenzione:

• Manutenzione preventiva (ciclica, predittiva o su condizione)

• Manutenzione a guasto (o correttiva)

• Manutenzione migliorativa

• Manutenzione autonoma

UDA 2: SICUREZZA E SALUTE NEI LAVORI DI MANUTENZIONE

⮚ Leggi e norme sulla sicurezza nella manutenzione

⮚ Legislazione in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro D.lgs. n. 81/2008 ⮚ Azioni di sicurezza nella manutenzione

⮚ Dispositivi e azioni di prevenzione infortuni in lavori elettrici, meccanici e termotecnici ⮚ Dispositivi di protezione individuale (DPI)

• Rischi elettrici, meccanici, termici, chimici, biologici, dispositivi antirumore • (DPI) Smart

• Grado di tossicità degli elementi (dose letale) e sostanze cancerogene (amianto) UDA 3: TUTELA AMBIENTALE NELLA MANUTENZIONE

⮚ Tipi di inquinamento ambientale: atmosferico, idrico e del suolo

⮚ Enti pubblici di controllo dell’inquinamento:

• Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio

• Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente

• Agenzie Regionali per la Protezione Ambientale (ARPA)

⮚ Consorzi per riciclo dei materiali e la tutela dell'ambiente (CONAI, COBAT) e la raccolta  differenziata nei lavori di manutenzione

UDA 4: PRODUZIONE DI ENERGIA ELETTRICA DA FONTI  RINNOVABILI E NON RINNOVABILI

⮚ Richiami sui concetti di energia, lavoro e potenza, sulle relative relazioni fra queste  grandezze fisiche e sulle rispettive unità di misura (kWh, kW)

⮚ Le forme di energia: meccanica, termica, chimica, potenziale gravitazionale, elettrica ⮚ Fonti di energia primarie e secondarie, rinnovabili e non rinnovabili: vantaggi e svantaggi ⮚ Impianti Termoelettrici (da fonti non rinnovabili)

⮚ Impianti Idroelettrici, Eolici, Fotovoltaici, Geotermici, da Biomasse (da fonti rinnovabili)

UDA 5: IMPIANTI FOTOVOLTAICI

⮚ La cella Fotovoltaica: introduzione all'effetto fotovoltaico; studio delle tecnologie del silicio  (monocristallino, policristallino e amorfo) e analisi dei relativi intervalli di rendimento in  condizioni standard.

⮚ Studio della curva caratteristica Tensione-Corrente di una cella: definizione della tensione  di circuito aperto (Voc) e della corrente di corto circuito (Isc), MPP (punto di massima  potenza), dipendenza della caratteristica dalla temperatura esterna e dall'intensità  dell'irraggiamento solare, Condizioni Standard (STC) di misura dei parametri elettrici della  cella.

⮚ Tipologie impiantistiche: sistemi isolati (Off-Grid), connessi alla rete (On-Grid) e sistemi  ibridi. Componenti dell'impianto (inverter, batterie, quadro elettrico, contatore)

⮚ Producibilità dei campi fotovoltaici: dipendenza dalla latitudine del sito, dall'orientamento  (azimut) e dall'inclinazione (tilt) dei pannelli.

⮚ Dimensionamento di un campo fotovoltaico con vincoli minimi: calcolo del numero di  pannelli necessari per ottenere una determinata potenza, collegamento dei pannelli in serie  (stringa) e in parallelo (di più stringhe), calcolo della Vtot e Itot del campo.

⮚ Calcolo dell'energia annuale prodotta da un impianto fotovoltaico a partire dalla potenza  nominale di picco, mediante l'uso delle tabelle (ENEA): ore equivalenti del sito e coefficienti di produttività in funzione di latitudine, orientamento e inclinazione.

ATTIVITA’ DI LABORATORIO

⮚ Rilievo Metrico, Disegno e Modellazione Virtuale: rilievo metrico del Laboratorio di  Robotica dell'Istituto e uso della piattaforma digitale TinkerCad per la riproduzione grafica  e la ricostruzione tridimensionale del laboratorio rilevato

⮚ Strumentazione, Misure Elettriche e Circuiti su Breadboard: codice colore dei resistori cablaggio su breadboard di circuiti resistivi (serie, parallelo, misti), alimentazione dei  circuiti e rilievo sperimentale delle misure di tensione e corrente, stesura guidata di relazioni  tecniche di laboratorio sulle esercitazioni eseguite

⮚ Simulazione su piattaforma TinkerCad di pannelli fotovoltaici collegati in serie (stringa) e parallelo (più stringhe). Introduzione ai datasheet dei pannelli fotovoltaici

⮚ Disegno Elettrico e Simulazione (CADe-SIMU): funzionalità base del software di disegno  e simulazione elettrica CADe-SIMU per la rappresentazione di circuiti di potenza e di  comando. Avviamento e marcia per motori asincroni trifase (MAT)

Santeramo in Colle, 6 Giugno 2026 I docenti F.to Sozio Filomena

F.to D’Addario Raffaele

Gli alunni