PROGRAMMA DI

Tecnologie e Tecniche di Installazione e Manutenzione

4^A MAT

ANNO SCOLASTICO 2025/2026

DOCENTI : Prof.ssa Valeria Matichecchia e Prof. Giovanni Difilippo

UdA 1: Impianti Antincendio

- Tipologie di impianti antincendio (idrico, sprinkler, a gas, a schiuma, a polvere).

- Normativa di riferimento: UNI 10779, UNI EN 12845, D.M. 03/08/2015.

- Componenti principali e principi di funzionamento.

- Procedure di collaudo, manutenzione e dichiarazione di conformità.

- Sistemi di rilevazione e allarme incendio.

UdA 2: Impianti Industriali

- Struttura e principi di funzionamento di contattori, relè e teleruttori.

- Circuiti di comando diretto e indiretto di motori.

- Norme CEI e regole di sicurezza sugli impianti industriali.

- Sistemi di protezione contro sovracorrenti e cortocircuiti.

- Schema funzionale e realizzativo dei circuiti di marcia-arresto e inversione di marcia.

Santeramo in Colle, 31/05/2026

Gli studenti    	I docenti

F.to Valeria Matichecchia

F.to Giovanni Difilippo