Unità Didattica di Apprendimento (UDA): Dimensionamento e Analisi di un Impianto Elettrico

Titolo dell’UDA

Dimensionamento di impianti elettrici e scelta dei conduttori: analisi tecnico-elettronica

Profilo della classe

- Destinatari: Studenti della classe 3_A del settore Manutenzione e Assistenza Tecnica dell'IPSIA.

- Prerequisiti:

  - Conoscenza di base delle leggi dell’elettrotecnica (Ohm, Kirchhoff).

  - Nozioni elementari di progettazione di impianti.

  - Familiarità con strumenti di misura e componenti elettrici.

Obiettivi formativi

Conoscenze

- Normative di riferimento per il dimensionamento degli impianti elettrici (es. CEI 64-8).

- Tipologie di conduttori e loro caratteristiche (materiale, sezione, isolamento).

- Parametri tecnici per la scelta del cavo: portata, caduta di tensione, protezioni contro sovraccarico e cortocircuito.

- Introduzione ai software open-source o gratuiti per la progettazione elettrica.

Abilità

- Eseguire il dimensionamento di un impianto elettrico di base, considerando carichi e condizioni.

- Selezionare i conduttori adeguati nel rispetto delle normative.

- Utilizzare software gratuiti per rappresentare e analizzare semplici impianti elettrici.

- Applicare tecniche pratiche per verificare il corretto funzionamento dell'impianto.

Competenze

- Pianificare e realizzare un impianto elettrico sicuro ed efficiente.

- Sviluppare competenze collaborative nelle attività laboratoriali.

- Documentare il progetto in modo chiaro e strutturato.

Articolazione dell’UDA

Fase 1: Introduzione teorica

Durata: 4 ore

- Attività:

  - Presentazione delle normative fondamentali (CEI 64-8).

  - Richiami teorici: potenza, corrente, tensione, caduta di tensione.

  - Analisi dei materiali dei conduttori: caratteristiche di rame e alluminio, isolamento (PVC, XLPE).

  - Modalità di posa: in aria, in canalina, interrata.

- Strumenti:

  - Slides e dispense didattiche.

  - Esempi pratici di schemi semplici.

Fase 2: Dimensionamento di un impianto elettrico semplice

Durata: 6 ore

- Attività:

  - Calcolo della corrente di esercizio (Ib), corrente nominale (In) e scelta del cavo adeguato.

  - Verifica della portata e della caduta di tensione.

  - Controllo delle protezioni contro sovraccarico e cortocircuito.

  - Esercitazioni su casi concreti (es. impianto domestico monofase o laboratorio trifase).

- Strumenti:

  - Manuali tecnici e tabelle normative.

  - Fogli di calcolo (es. LibreOffice Calc).

Fase 3: Attività laboratoriale

Durata: 8 ore

- Attività:

  - Simulazione del circuito:

    - Utilizzo di software gratuiti o open-source per la progettazione:

      - QElectroTech per la creazione degli schemi elettrici.

      - AutoCAD Electrical (versione educational) per il disegno tecnico.

      - Impiantus Electrical (educational) per il dimensionamento base.

  - Realizzazione pratica:

    - Montaggio su pannello didattico di un impianto con carichi noti.

    - Misurazioni delle correnti e verifica della caduta di tensione con strumenti (multimetro, pinza amperometrica).

  - Analisi dei risultati:

    - Confronto tra valori teorici e misurati.

    - Discussione in gruppo delle differenze.

Fase 4: Compito di realtà – Prodotto finale

Durata: 6 ore

- Attività:

  - Realizzazione di un progetto completo, comprendente:

    - Schema elettrico realizzato con QElectroTech o AutoCAD Electrical (educational).

    - Dimensionamento dei conduttori utilizzando tabelle normative e software gratuito (es. Impiantus Electrical).

    - Report tecnico: descrizione delle scelte progettuali e analisi della conformità alle normative.

  - Presentazione del progetto alla classe con discussione tecnica.

Materiali e strumenti

- Software gratuito e open-source:

  - QElectroTech: creazione di schemi elettrici.

  - AutoCAD Electrical (educational): disegno CAD.

  - Impiantus Electrical (educational): dimensionamento base degli impianti.

  - LibreOffice Calc per i calcoli.

- Strumentazione da laboratorio:

  - Multimetri, pinze amperometriche, wattmetri.

  - Pannelli didattici e componenti elettrici (cavi, interruttori, canaline).

- Documentazione tecnica: Normative CEI 64-8, schede tecniche.

Metodologia didattica

- Lezione frontale: per introdurre i concetti teorici.

- Apprendimento cooperativo: lavoro in gruppo per attività pratiche e simulazioni.

- Didattica laboratoriale: consolidamento delle competenze tecniche.

- Compito di realtà: sviluppo di un progetto reale per verificare l’apprendimento.

Valutazione

Strumenti di valutazione

- Questionario a risposta multipla e aperta.

- Valutazione delle attività laboratoriali (griglia di osservazione).

- Analisi del prodotto finale (schema, dimensionamento, report tecnico).

Criteri di valutazione

- Correttezza tecnica (calcoli, scelta dei materiali).

- Qualità della documentazione prodotta (chiarezza, coerenza, completezza).

- Precisione nell’uso degli strumenti e software.

- Partecipazione e lavoro collaborativo.

Santeramo, 20/11/2024				docente:     Giovanni Vito Cianciotti

codocente: Giovanni Difilippo